Modèle : Plan d’entretien des entrées accessibles

De nombreux organismes en Nouvelle-Écosse doivent disposer d’un plan d’entretien pour des entrées sans obstacle, comme le prévoit le règlement sur la norme d’accessibilité en matière d’environnement bâti (Built Environment Accessibility Standard Regulations) en vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act). Ce modèle est un format optionnel conçu pour aider les organismes à élaborer leurs plans d’entretien pour des entrées sans obstacle. Les organismes peuvent utiliser un format différent pour leurs plans.

Comment utiliser ce modèle

- Vous pouvez remplir ce document par voie numérique ou l’imprimer et le remplir manuellement.

- Chaque section comprend des exemples de texte et des tableaux que vous pouvez adapter pour répondre aux besoins de votre organisme.

- Envisagez d’ajouter à ce document une déclaration d’engagement en matière d’accessibilité pour votre organisme afin de mieux faire connaître et comprendre les raisons pour lesquelles ce plan est important.

Exemple : Notre organisme s’engage à maintenir un environnement accessible pour tout le monde. Nous garderons nos entrées accessibles dégagées, fonctionnelles et sécuritaires.

- On vous encourage à demander l’avis des personnes en situation de handicap pour connaître les obstacles qu’elles rencontrent et déterminer ceux que le plan pourrait permettre d’éliminer.

- Sauvegardez votre plan définitif et rendez-le accessible au public (en le publiant sur le site Web).

Remarque : Rendre votre plan public est une exigence de la norme.

Ce modèle optionnel a été mis au point comme outil de référence général pour soutenir la mise en œuvre du règlement sur la norme d’accessibilité en matière d’environnement bâti (Built Environment Accessibility Standard Regulations). Il ne remplace pas la législation, les règlements ou les codes contraignants et normes applicables, qui prévalent en cas d’incohérence.

Le modèle ne constitue pas un avis juridique et peut ne pas refléter toutes les exigences réglementaires ou conditions locales applicables à un organisme. Les organismes sont seuls responsables de déterminer et de respecter leurs obligations en matière de conformité.

La Province de la Nouvelle-Écosse décline toute responsabilité en cas d’erreurs, d’omissions ou de conséquences découlant du fait d’avoir suivi ce modèle.

Plan d’entretien pour des entrées accessibles

Nom de l’organisme : Cliquez ou appuyez ici pour entrer le nom de l’organisme.

Date d’entrée en vigueur : Cliquez ou appuyez pour entrer la date d’entrée en vigueur.

Dernière mise à jour : Cliquez ou appuyez pour entrer la date de la dernière mise à jour.

But

Ce plan a pour but de garantir que toutes les entrées sans obstacle à Cliquez ou appuyez ici pour entrer le nom/adresse du bâtiment. restent exemptes d’obstacles physiques. Ce plan est élaboré conformément à l’article 29 du règlement sur la norme d’accessibilité en matière d’environnement (Built Environment Accessibility Standard Regulations) en vertu de la loi sur l’accessibilité (Accessibility Act).

Indication des entrées accessibles

Énumérez toutes les entrées sans obstacle (par exemple, entrée principale nord, entrée arrière du personnel).

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer la description/l’emplacement.

Exemples d’obstacles physiques

Les obstacles physiques incluent tout obstacle infranchissable sur ou au-dessus des voies qui empêche l’accès. Ces obstacles peuvent comprendre ce qui suit :

Accumulation de neige et de glace.

Éléments d’accessibilité dysfonctionnels ou endommagés, comme les opérateurs de portes électriques, les rampes, les escaliers, les mains courantes, l’éclairage, etc.

Débris, feuilles mortes ou eau stagnante.

Poubelles ou meubles déplacés.

Véhicules ou vélos stationnés.

Végétation en surplomb ou signalisation basse.

Responsabilité en matière d’accessibilité

La ou le Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. Par exemple, coordonnatrice ou coordonnateur en matière d’accessibilité/gestionnaire des installations. a le pouvoir de prendre des mesures correctives, d’engager des entrepreneurs et de restreindre certains usages si nécessaire afin de maintenir la sécurité et l’accessibilité des entrées d’un bâtiment.

Protocoles d’entretien

Pour garantir que ces entrées restent sans obstacle, les mesures suivantes seront prises :

| Fréquence | Mesure requise | Partie responsable |
| --- | --- | --- |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer la recommandation quotidienne (avant-midi/après-midi). | Inspection visuelle de tous les passages et seuils des portes pour l’eau, les déchets, les véhicules stationnés, etc., et enlèvement de ces obstacles. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer la partie responsable. |
| Cliquez ou appuyez ici pour entrer la recommandation quotidienne (avant-midi/après-midi). | S’assurer que tous les éléments d’accessibilité sont fonctionnels et intacts, comme les opérateurs de portes électriques, les rampes, l’éclairage, etc., et les réparer si nécessaire. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer la partie responsable. |
| Météo défavorable | Enlever immédiatement la glace et la neige et étendre les matériaux de traction. Dégager en priorité des entrées sans obstacle avant les entrées non accessibles. Vérifier que les surfaces tactiles, les abaissés de trottoir et les seuils restent détectables et non obstrués. Confirmer que les matériaux de traction ne réduisent pas la détectabilité tactile. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer la partie responsable. |
| Usage saisonnier | Tailler les arbres/buissons pour s’assurer qu’il n’y a pas d’empiétement sur la voie de circulation accessible et que la hauteur libre est d’au moins 2 100 mm. | Cliquez ou appuyez ici pour entrer la partie responsable. |

Rapports et remédiation

Si une obstruction physique est ciblée :

- Mesure immédiate : Des mesures seront prises immédiatement pour remédier à la situation.

Notification : Si la mesure ne peut pas être prise immédiatement (par exemple, dommages structurels), un avis sera affiché à l’entrée accessible du bâtiment pour diriger les utilisateurs vers l’autre entrée accessible la plus proche.

Coordonnées : Signalez les problèmes à Cliquez ou appuyez ici pour entrer le titre/numéro de téléphone/courriel.

Inaccessibilité temporaire

Si une entrée sans obstacle doit être temporairement fermée pour des raisons de sécurité ou de réparation, une signalisation claire sera installée pour indiquer aux utilisatrices et aux utilisateurs l’entrée accessible la plus proche, et pour signaler que le problème sera réglé dès que possible.

Documentation et formation du personnel

Documentation

Cliquez ou appuyez ici pour entrer le nom de l’organisme. tiendra des dossiers pour démontrer son engagement à maintenir l’accessibilité des entrées. Les dossiers peuvent inclure des registres d’inspection, des activités d’entretien et de réparation, des problèmes signalés et des mesures correctives, ainsi que des périodes d’inaccessibilité temporaire.

Formation du personnel

Le personnel et les entrepreneurs responsables des opérations du bâtiment, de l’entretien ou du contrôle de la neige et de la glace recevront une formation sur l’entretien des entrées sans obstacle, selon leur rôle. La formation portera sur l’indication des entrées accessibles, la reconnaissance des problèmes courants, ainsi que les procédures d’inspection, de production de rapports et de mesures correctives. La formation sera offerte lors de l’intégration et actualisée au besoin.

Disponibilité au public

Ce plan est rendu public comme suit :

Site Web : Cliquez ou appuyez ici pour entrer l’adresse URL.

Emplacement physique : Publié ici : Cliquez ou appuyez ici pour entrer l’emplacement, par exemple le panneau d’information du hall principal.

Formats de substitution : Communiquez avec Cliquez ou appuyez ici pour entrer les coordonnées. Inscrivez le titre/numéro de téléphone/courriel. pour demander ce plan sous un autre format.

Examen et approbation du plan

Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer le nom.

Poste : Cliquez ou appuyez ici pour entrer le poste.

Date : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.